## Cover Page
Metric Consulting Engineers & Architects Co.,Ltd. | [5 empty] | Document Number: | Document Type: | Discipline:
[6 empty] | TP-BM-005 | TEMPLATE | BIM
[6 empty] | Revision: | Issue Date: | Author:
| Metric Consulting Engineers & Architects Co.,Ltd. |  |  |  |  | 00 | 17-SEP-2025 | PPK
CLASH SUMMARY REPORT
REVISIONS
| Rev. | Date | Created by | Reviewed by | Approved by | Revision Details
| 00 | 2025-09-17 | PPK | PKP | PCP | First issue

## Clash Summary (hidden)
CLASH SUMMARY REPORT
Project | : SAMURAI CARGILL (PDPIIB)
Client | : Cargill Meats Thailand
Report Date | : 18 / 05 / 2026
Current Clash by Priority |  | Clash Status
|  | FP2 Building | CI | ST | AR | ME | EE | MAJOR | MINOR | Design Pending Issue
|  | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Note 1
|  | ACTIVE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.Note 2
|  | PENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.Note 3
|  | RESOLVED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | Total |  |  | 0 | 2
2
[5 empty] | Issues Remaining |  |  | 0 | 1
|  | CCS Building | CI | ST | AR | ME | EE | MAJOR | MINOR | Design Pending Issue
|  | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Note 1
|  | ACTIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.Note 2
|  | PENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.Note 3
|  | RESOLVED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total |  |  | 0 | 0
0
Clash Resolved |  |  |  |  | Issues Remaining |  |  | 0 | 0
|  | Outside Building | CI | ST | AR | ME | EE | MAJOR | MINOR | Design Pending Issue
|  | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Note 1
|  | ACTIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.Note 2
|  | PENDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.Note 3
|  | RESOLVED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total |  |  | 0 | 0
0
[5 empty] | Issues Remaining |  |  | 0 | 0

## FP2
CLASH REPORT : 100% Basic Design | [13 empty] | Clash summary
[14 empty] | NEW | 40
Project | : SAMURAI CARGILL (PDPIIB) | [12 empty] | ACTIVE | 2
Client | : Cargill Meats Thailand | [12 empty] | RESOLVED | 1
Report Date | : 18 / 05 / 2026 | [12 empty] | PENDING | 0
[14 empty] | Total | 43
Item | Folder [In Viewpoint] | Viewpoint Title | Priority | Discipline | Date Found | Image | Clash Status | Resp. by | For Designer
[9 empty] | Resolved | Design Pending | Issue shall be resolve on cons. phase | Note | Image After Resolved
1 | VISUAL CHECK | V001_AR_ตรวจสอบตำแหน่ง ท่อน้ำฝน_Minor | Minor | ตรวจสอบตำแหน่ง ท่อน้ำฝน |  | #VALUE! | RESOLVED | AR | FALSE | FALSE | FALSE
2 | VISUAL CHECK | V002_AR_ตรวจสอบตำแหน่ง ท่อน้ำฝน_Minor | Minor | ตรวจสอบตำแหน่ง ท่อน้ำฝน |  | #VALUE! | ACTIVE | AR | FALSE | FALSE | FALSE
12 | VISUAL CHECK | V012_ME_ตรวจสอบตำแหน่งอุปกรณ์งานระบบ_Minor |  |  |  | #VALUE! | ACTIVE |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | VISUAL CHECK | V018_ME_Recheck equipment location |  |  |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | CLASH CHECK | C001_AR_Downspout clash with CDU_Major |  |  |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | CLASH CHECK | C002_AR_Recheck alignment of downspout_Major |  |  |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | CLASH CHECK | C003_AR_Downspout clash with parapet_Major |  |  |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | ETC. | MAJOR = ประเด็นที่กระทบกับงานอื่นและต้องแก้ไขให้ถูกต้อง |  |  |  | vp0001.jpg | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | ETC. | MINOR = ประเด็นเล็กน้อยที่ยังไม่ต้องแก้ไขในช่วงนี้ แต่ Final submission ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง |  |  |  | vp0002.jpg | NEW
23 | ETC. | OVERVIEW |  |  |  | vp0003.jpg | NEW
24 | ETC. | PLAN VIEW |  |  |  | vp0004.jpg | NEW
25 | ETC. | FRONT VIEW |  |  |  | vp0005.jpg | NEW
26 | ETC. | BACK VIEW |  |  |  | vp0006.jpg | NEW
27 | ETC. | LEFT VIEW |  |  |  | vp0007.jpg | NEW
28 | ETC. | RIGHT VIEW |  |  |  | vp0008.jpg | NEW
29 | ETC. | Sample --> 001_06_AR/ST_Beam clash with downspout_Major |  |  |  | vp0009.jpg | NEW
30 | VISUAL CHECK | V003_AR_ตรวจสอบระยะผนังตกแต่ง_Minor |  |  |  | vp0012.jpg | NEW
31 | VISUAL CHECK | V004_ST&AR ตรวจสอบกำแพงกันดิน_Minor |  |  |  | vp0013.jpg | NEW
32 | VISUAL CHECK | V005_ST_พื้นซ้อนทับกัน_Minor |  |  |  | vp0014.jpg | NEW
33 | VISUAL CHECK | V006_ST_ตรวจสอบตำแหน่งฐานราก_Minor |  |  |  | vp0015.jpg | NEW
34 | VISUAL CHECK | V007_ST& AR_ตรวงจสอบตำแหน่งประตูกับเสา_Minor |  |  |  | vp0016.jpg | NEW
35 | VISUAL CHECK | V008_AR&ME_พื้น ชน Exhaust Duct_Minor |  |  |  | vp0017.jpg | NEW
36 | VISUAL CHECK | V009_AR&ME_พื้น ชน Supply Duct_Minor |  |  |  | vp0018.jpg | NEW
37 | VISUAL CHECK | V010_AR&ME_พื้น ชน Supply Duct_Minor |  |  |  | vp0019.jpg | NEW
38 | VISUAL CHECK | V011_ME_ตรวจสอบตำแหน่งอุปกรณ์งานระบบ_Minor |  |  |  | vp0020.jpg | NEW
39 | VISUAL CHECK | V013_ME_ตรวจสอบตำแหน่งท่อ_Minor |  |  |  | vp0022.jpg | NEW
40 | VISUAL CHECK | V014_AR_ตรวจสอบระดับดิน_Minor |  |  |  | vp0023.jpg | NEW
41 | CLASH CHECK | CCS Building |  |  |  | vp0024.jpg | NEW
42 | ETC. | FP2 Building |  |  |  | vp0025.jpg | NEW
43 | ETC. | GTOC Building |  |  |  | vp0026.jpg | NEW
44 | CLASH CHECK | C004_AR/EE_Recheck cable tray clash with louver_Minor |  |  |  | vp0030.jpg | NEW
45 | CLASH CHECK | C005_AR_Recheck the of sanitary_Minor |  |  |  | vp0031.jpg | NEW
46 | CLASH CHECK | C006_AR/ME_Recheck pipe level_Major |  |  |  | vp0032.jpg | NEW
47 | CLASH CHECK | C007_AR/ME_Recheck pipe routing clash louver_Major |  |  |  | vp0033.jpg | NEW
48 | CLASH CHECK | C008_AR/ME_ME recheck AC position_Major |  |  |  | vp0034.jpg | NEW
49 | CLASH CHECK | C009_AR/EE_Check shaft opening for cable tray_Major |  |  |  | vp0035.jpg | NEW
50 | VISUAL CHECK | V015_AR_Guard rail obstructs door SPD |  |  |  | vp0036.jpg | NEW
51 | VISUAL CHECK | V016_AR_Need reailing? |  |  |  | vp0037.jpg | NEW
52 | VISUAL CHECK | V017_ME_Recheck FHC clash with guard rail_Minor |  |  |  | vp0038.jpg | NEW
53 | VISUAL CHECK | V019_AR/ST_ตรวจสอบความเรียบร้อยโมเดล canopy |  |  |  | vp0040.jpg | NEW
54 | VISUAL CHECK | V020_MEP_Recheck ความเรียบร้อยมเดล |  |  |  | vp0041.jpg | NEW
55 | VISUAL CHECK | V021_ME_Check แนวท่อเชื่อม vs AHU |  |  |  | vp0042.jpg | NEW
56 | ETC. | AR re-confirm door&window |  |  |  | vp0043.jpg | NEW

## CCS
CLASH REPORT : 100% Basic Design | [13 empty] | Clash summary
[14 empty] | NEW | 5
Project | : SAMURAI CARGILL (PDPIIB) | [12 empty] | ACTIVE | 0
Client | : Cargill Meats Thailand | [12 empty] | RESOLVED | 0
Report Date | : 18 / 05 / 2026 | [12 empty] | PENDING | 0
[14 empty] | Total | 5
Item | Folder [In Viewpoint] | Viewpoint Title | Priority | Discipline | Date Found | Image | Clash Status | Resp. by | For Designer |  |  |  | Image After Resolved
[9 empty] | Resolved | Design Pending | Issue shall be resolve on cons. phase | Note
1 | VISUAL CHECK | V015_AR_Guard rail obstructs door SPD |  |  |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
2 | VISUAL CHECK | V016_AR_Need reailing? | Need reailing? | V016 |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
3 | VISUAL CHECK | V019_AR/ST_ตรวจสอบความเรียบร้อยโมเดล canopy | ตรวจสอบความเรียบร้อยโมเดล canopy | V019 |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
4 | VISUAL CHECK | V020_MEP_Recheck ความเรียบร้อยมเดล | Recheck ความเรียบร้อยมเดล | V020 |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
5 | VISUAL CHECK | V021_ME_Check แนวท่อเชื่อม vs AHU | Check แนวท่อเชื่อม vs AHU | V021 |  | #VALUE! | NEW |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE

## Outside building
CLASH REPORT : 100% Basic Design | [13 empty] | Clash summary
[14 empty] | NEW | 0
Project | : SAMURAI CARGILL (PDPIIB) | [12 empty] | ACTIVE | 0
Client | : Cargill Meats Thailand | [12 empty] | RESOLVED | 0
Report Date | : 18 / 05 / 2026 | [12 empty] | PENDING | 0
[14 empty] | Total | 0
Item | Folder [In Viewpoint] | Viewpoint Title | Priority | Discipline | Date Found | Image | Clash Status | Resp. by | For Designer |  |  |  | Image After Resolved
[9 empty] | Resolved | Design Pending | Issue shall be resolve on cons. phase | Note
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
#VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE

## Dashboard (hidden)
Row Labels | Count of Clash Status | Row Labels | Sum of MAJOR | Sum of MINOR
ACTIVE | 4 | 001_MAJOR_002_ST/EE_Cable tray ทะลุผ่านคาน_20230408 | 0 | 5
RESOLVED | 1 | 002_MINOR_000_AR/AC_Duct ชนฝ้า_20210813
Grand Total | 5 | 003_MAJOR_000_CI/ME_ท่อไม่ตรงกับ Manhole_20240210
004_MAJOR_000_CI/ME_ท่อไม่ตรงกับ Manhole_20240210
005_MAJOR_000_CI/ME_ท่อไม่ตรงกับ Manhole_20240210
006_MAJOR_000_CI/ME_ท่อไม่ตรงกับ Manhole_20240210
(blank)
Grand Total
Row Labels | Count of Discipline
Grand Total
Row Labels | Count of Priority
Minor | 5
Grand Total | 5